Вопросы для экзаменационных билетов

по предмету “Оборудование и методы испытаний материалов и изделий”.

- Физическая величина, определение. Однородные физические величины.

- Понятие измерения физической величины, определение. Примеры единиц измерений физических величин.

- Значение физической величины, определение. Кратные и дольные единицы измерений.

- Независимые и производные единицы измерений физических величин.

- Метрическая система мер. Цель введения системы.

- Международная система единиц измерений “СИ”. Цель создания системы. Частные системы, входящие в систему “СИ”.

- Основные и дополнительные единицы измерений системы “СИ”. Производные единицы измерений системы.

- Основные единицы системы “СИ“. Единица длины – метр.

- Основные единицы системы “СИ“. Единица массы – килограмм.

- Основные единицы системы “СИ”. Единица времени – секунда.

- Основные единицы системы “СИ”. Единица термодинамической температуры – градус Кельвина.

- Основные единицы системы “СИ”. Единица силы света – кандела.

- Практическое измерение физических величин (прямое и косвенное).

- Погрешность измерений. Истиное и действительное значение физической величины.

- Абсолютная и относительная погрешности измерений физических величин.

- Систематические, случайные и грубые погрешности измерений физических величин.

- Инструментальные, личные, методические и внешние погрешности измерений физических величин.

- Эталоны, образцовые и рабочие средства измерений физических величин. Определение.

- Погрешности средств измерений (мерительных инструментов, электроизмерительных приборов).

- Классы точности электроизмерительных приборов. Определение абсолютной погрешности измерений.

- Штангенциркуль. Назначение. Устройство нониуса. Определение абсолютной погрешности измерений.

- Эталон длины – метр. Устройство эталона.

- Эталон массы – килограмм. Устройство эталона.

- Понятие температуры. Термодинамическая температурная шкала.

- Термометрические шкалы. Перевод значения температуры из одной шкалы в другую

- Тензоусилители “Топаз-3”, “Топаз-4“.Назначение. Устройство.

- Потенциометры “КСП-2”, “КСП-4”. Назначение. Устройство.

- Калибровочный вибростенд “1606”. Назначение. Устройство.

- Осциллограф “С1-48”. Назначение. Устройство.

- Звуковой генератор “Г3-36”. Назначение. Устройство.

- Ампервольтомметр “Ц-435”. Назначение. Устройство.

- Амперметр. Устройство. Схема включения в измерительную цепь.

- Вольтметр. Устройство. Схема включения в измерительную цепь.

- Газоразрядный счётчик Гейгера-Мюллера. Устройство. Принцип работы.

- Тензорезистор. Назначение. Устройство.

- Пьезоакселерометр. Назначение. Устройство.

- Термопара. Назначение. Устройство.

- Дискретные методы измерения скорости. Электроконтактные датчики. Коаксиальный датчик.

- Дискретные методы измерения скорости. Электроконтактные датчики. Витой датчик.

- Дискретные методы измерения скорости. Электроконтактные датчики. Многоканальный спиральный датчик.

- Пьезоэлектрические отметчики времени.

- Метод вспыхивающих зазоров. Торцевая регистрация.

- Метод вспыхивающих зазоров. Боковая регистрация.

- Регистрация при помощи оптических датчиков. Торцевые оптические датчики.

- Регистрация при помощи оптических датчиков. Петлевые оптические датчики.

- Методы непрерывной регистрации. Ёмкостной датчик.

- Методы непрерывной регистрации. Пьезоэлектрические датчики давления.

- Методы непрерывной регистрации. Пьезорезистивные датчики давления.

- Рентгенографическая регистрация быстропротекающих процессов.

- Магнитоэлектрический метод определения скорости вещества.

- Основные свойства света.

- Скорость света, длина электромагнитной волны, спектр видимого света.

- Прохождение света через границу раздела сред.

- Закон преломления света, полное внутреннее отражение.

- Закон отражения света, сферическое зеркало (параллельный падающий пучок).

- Закон отражения света, сферическое зеркало (точечный источник света).

- Прохождение света через плоскопараллельную пластину.

- Прохождение света через линзу, построение изображения.

- Построение изображения, типы изображений (увеличенное-уменьшенное, действительное-мнимое, прямое-перевёрнутое).

- Формула тонкой линзы.

- Типы линз.

- Закон обратимости света.

- Объектив. Назначение, типы.

- Объектив. Фокусное расстояние, светосила.